## GRAĐEVINSKA KNJIGA
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | - razina zvučne snage (Hl./Gr.) ≤ 82 / 86 dB(A) - dimenzije uređaja V × Š × D (mm): 1858 × 1240 × 740 (dopušteno odstupanje +10%) - masa uređaja: 277 kg (dopušteno odstupanje +10%) TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PUHY-P350YNW-A2 PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 1/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | - razina zvučne snage (Hl./Gr.) ≤ 82 / 86 dB(A) - dimenzije uređaja V × Š × D (mm): 1858 × 920 × 740 (dopušteno odstupanje +10%) - masa uređaja: 226 kg (dopušteno odstupanje +10%) TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PUHY-P300YNW-A2 PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 2/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Maksimalna razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1,5 m od jednice ≤ 35 dB(A) Dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D = 776 (1080) × 290 (20) × 634 (710) (dopušteno odstupanje +10%) Masa jedinice (maske): 24 (6,5) kg (dopušteno odstupanje +10%) TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PLFY-P32VLMDE + CMP-40VLW-C PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 2 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 2
| Okončana situacija |  |  |  |  | 2
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 3/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Maksimalna razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1,5 m od jednice ≤ 35 dB(A) Dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D = 776 (1080) × 290 (20) × 634 (710) (dopušteno odstupanje +10%) Masa jedinice (maske): 23 (6,5) kg (dopušteno odstupanje +10%) TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PLFY-P25VLMDE + CMP-40VLW-C PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 3 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 3
| Okončana situacija |  |  |  |  | 3
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 4/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Maksimalna razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1,5 m od jednice ≤ 39 dB(A) Dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D = 812 (1000) × 395 (470) × 230 (30) (dopušteno odstupanje +10%) Masa jedinice (maske): 14 (3) kg (dopušteno odstupanje +10%) TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PMFY-P25VBM-ER4 + PMP-40BMW PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 14 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 14
| Okončana situacija |  |  |  |  | 14
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 5/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Maksimalna razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1,5 m od jednice ≤ 37 dB(A) Dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D = 812 (1000) × 395 (470) × 230 (30) (dopušteno odstupanje +10%) Masa jedinice (maske): 14 (3) kg (dopušteno odstupanje +10%) TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PMFY-P20VBM-ER4 + PMP-40BMW PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 4 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 4
| Okončana situacija |  |  |  |  | 4
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 6/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Maksimalna razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1,5 m od jednice ≤ 34 dB(A) Dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D = 200 × 790 × 700 (dopušteno odstupanje +10%) Masa jedinice: 20 kg (dopušteno odstupanje +10%) TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PEFY-P32VMS1-ER3 PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 3 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 3
| Okončana situacija |  |  |  |  | 3
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 7/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Maksimalna razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1,5 m od jednice ≤ 34 dB(A) Dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D = 245 (10) × 570 (625) × 570 (625) (dopušteno odstupanje +10%) Masa jedinice: 14 (3) kg (dopušteno odstupanje +10%) TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PLFY-P25VFM-E1 + SLP-2FAL PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 8/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Maksimalna razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1,5 m od jednice ≤ 33 dB(A) Dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D = 245 (10) × 570 (625) × 570 (625) (dopušteno odstupanje +10%) Masa jedinice: 14 (3) kg (dopušteno odstupanje +10%) TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PLFY-P20VFM-E1 + SLP-2FAL PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 9/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Komplet bakrenih prijelaznih komada tekućeg i plinskog cjevnog razvoda rashladnog medija, izolirani slojem otpornim na difuziju vodene pare. - kapaciteta do 20 kW TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: CMY-Y102SS-G2 PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 19 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 19
| Okončana situacija |  |  |  |  | 19
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 10/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | - kapaciteta do 20,1 do 40 kW TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: CMY-Y102LS-G2 PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 7 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 7
| Okončana situacija |  |  |  |  | 7
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 11/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Dobava i ugradnja multifunkcionalnog žičanog upravljača s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem, s kontrolom uključivanja/isključivanja, režima rada, smjera istrujavanja zraka, podešavanja temperature, brzine ventilatora, prikazom greške te tjednim tajmerom. TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PAR-41MAAB PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 28 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 28
| Okončana situacija |  |  |  |  | 28
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 12/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Dobava i ugradnja predizolirane deoksidirane bakrene cijevi za razvod rashladnog medija, sa vanjskim slojem polietilenske folije, dimenzija: Ø 6,35
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | m | 105 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 105
| Okončana situacija |  |  |  |  | 105
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 13/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Ø 9,52
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | m | 86 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 86
| Okončana situacija |  |  |  |  | 86
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 14/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Ø 12,7
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | m | 132 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 132
| Okončana situacija |  |  |  |  | 132
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 15/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Ø 15,88
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | m | 52 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 52
| Okončana situacija |  |  |  |  | 52
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 16/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Ø 19,05
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | m | 15 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 15
| Okončana situacija |  |  |  |  | 15
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 17/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Ø 22,2
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | m | 21 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 21
| Okončana situacija |  |  |  |  | 21
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 18/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Ø 28,58
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | m | 29 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 29
| Okončana situacija |  |  |  |  | 29
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 19/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
13 | 13 Nadopuna sustava rashladnim medijem R410A.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
13 |  | kg | 19 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 19
| Okončana situacija |  |  |  |  | 19
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 20/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
13 | Dobava i ugradnja komunikacijskog kabela između vanjske jedinice i unutrašnjih jedinica i branch box-a - Tip: Liycy 2 x 1,5 mm2
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
13 |  | m | 230 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 230
| Okončana situacija |  |  |  |  | 230
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 21/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
13 | - Tip: Liycy 2 x 0,75 mm2
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
13 |  | m | 320 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 320
| Okončana situacija |  |  |  |  | 320
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 22/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
13 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za kondenzat skupa s pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, u svrhu preinaka na postojećem razvodu kondenzata (NAPOMENA: Za sve unutarnje jedinice klima uređaja odvod kondezata izvesti preko najbliže oborinske vertikale ili preko sinfonskog spoja na najbliži umivaonik) Ø 32 mm
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
13 |  | m | 240 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 240
| Okončana situacija |  |  |  |  | 240
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 23/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
13 | Dobava sifona za kondenzat unutrašnjih klima jedinica, od polipropilena priključak f20, izlaz DN32. Zatvarač zadaha 60 mm zaporne visine vodenog stupca sa dodatnom mehaničkom kuglom za blokadu mirisa. Brtvi mirise i bez zaporne vode, sifonski umetak može se izvaditi i očistiti. TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: _________________________________________ PROIZVOĐAČ: _________________________________________
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
13 |  | kom | 19 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 19
| Okončana situacija |  |  |  |  | 19
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 24/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
17 | 17 Ovjesi, obujmice, i ostali sitno potrošni materijal, za montažu elemenata cjelokupnog sustava.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
17 |  | kpl | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 25/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
18 | 18 Probe i ispitivanja cjevovoda uključivo tlačnu probu cjelokupne freonske instalacije dušikom, te vakuumiranje cjelokupne freonske instalacije.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
18 |  | kpl | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 26/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
19 | 19 Prateći i potrošni materijal za montažu navedene opreme do pune funkcionalnosti. Stavka uključuje manje prateće građevinske radove kao što su izrada potrebnih proboja kroz zidove do ∅50mm osim protupožarnih sa atestima i dovođenjem zidova u prvobitno stanje.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
19 |  | kpl | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 27/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
20 | 20 Provjera i montaža navedene opreme i materijala do pune funkcionalnosti sustava, uključivo: transport opreme, materijala i alata do gradilišta, povrat alata i preostalog materijala, te transport unutar gradilišta, pripremno - završni radovi na gradilištu, te čišćenje i uređenje gradilišta.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
20 |  | kpl | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 28/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | 21 Puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kpl | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 29/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Promjer priključka cijevi: - plinska faza: Ø6,35 mm - tekuća faza: Ø12,7 mm TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: PUZ-SWM100VAA PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 30/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | - tekuća faza: Ø12,7 mm - osjetnik temperature PTV-a - osjetnik temperature povrata/polaza TIP PROIZVODA KOJI JE PONUĐEN: ERSF-VM2E + PAC-TH011TK2-E+ PAC-TH011-E PROIZVOĐAČ: MITSUBISHI ELECTRIC
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 31/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Dobava i ugradnja predizolirane deoksidirane bakrene cijevi za razvod rashladnog medija, sa vanjskim slojem polietilenske folije, dimenzija: Ø 6,35
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | m | 40 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 40
| Okončana situacija |  |  |  |  | 40
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 32/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Ø 12,7
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | m | 40 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 40
| Okončana situacija |  |  |  |  | 40
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 33/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Dobava i ugradnja komunikacijskog kabela između vanjske jedinice i unutrašnjih jedinica i branch box-a - Tip: PPOO 5 x 1,5 mm2
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | m | 40 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 40
| Okončana situacija |  |  |  |  | 40
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 34/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Dobava i ugradnja vertikalnog toplinski izoliranog spremnika potrošne tople vode. Spremnik je opremljen priključcima tople i hladne vode, recirkulacijskim priključkom i revizijskim otvorom, te je antikorozivno zaštićen izvana temeljnom bojom. Uključiti i elektro grijač. Volumen spremnika ≥ 500 litara
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 35/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Dobava i ugradnja predizolirane deoksidirane bakrene cijevi u šipci za razvod tehničke vode, dimenzija: Cu 35x1,5 mm
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 7 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 7
| Okončana situacija |  |  |  |  | 7
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 36/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Dobava i ugradnja izolacije s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare μ≥7.000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samougasiva je, minimalne reakcije na požar BL-s1, d0, prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj normi. Komplet s potrebnim materijalom za montažu debljine ≥ 13 mm (originalno ljepilo u kantama, samoljepive trake i sl.).
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | DN32 - 35x13 mm | 7 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 7
| Okončana situacija |  |  |  |  | 7
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 37/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Oznaka u projektu: RP Klasa zaštite minimalno IPX4D Masa: 1,77 kg (dopušteno odstupanje + 10%) Proizvod prethodno navedenih tehničkih karakteristika
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 38/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Dobava, isporuka i ugradnja ekspanzijske posude za sustav potrošne (sanitarne) vode, volumena minimalno 50 L, namijenjene kompenzaciji toplinskog širenja vode. Posuda mora biti izvedena kao zatvorena tlačna posuda s izmjenjivom ili fiksnom membranom od materijala pogodnog za pitku vodu (EPDM ili jednakovrijedno), s unutarnjom zaštitom od korozije i certificirana za uporabu u sustavima pitke vode.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 39/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Maksimalni radni tlak posude min. 6 bar, tvornički prednapunjena na odgovarajući tlak. Maksimalna radna temperatura min. 70 °C. Dobava i ugradnja kuglaste navojne slavine, PN16, dobaviti holendere i brtve. Dobava i montaža, komplet s toplinskom izolacijom.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | DN32 | 4 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 4
| Okončana situacija |  |  |  |  | 4
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 40/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća, navojni PN16 komplet s toplinskom izolacijom.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | DN32 | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 41/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Dobava i ugradnja automatskog odzračnog ventila R1/2". Univerzalni tip, od mesing unutarnji navoj ivertikalna instalacija. Bez kapanja i procurijevanja, siguran i suh ispust odvojenih plinova.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 2 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 2
| Okončana situacija |  |  |  |  | 2
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 42/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Dobava i ugradnja termomanometra okrugle izvedbe zajedno sa zapornim ventilom DN15, te sa spojnim i montažnim materijalom, za mjerno područje: T= 0÷ 60 °C i P= 0 ÷ 6 bar
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 2 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 2
| Okončana situacija |  |  |  |  | 2
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 43/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Dobava i ugradnja termometra za mjerenje temperatrue vode u sustavu. Uređaj se montira zajedno sa zapornim ventilom DN15 i potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Raspon mjerenja: 0–120 °C
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 44/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | Dobava i ugradnja ispusne navojne slavine DN15 za vodu PN16, u kompletu s vijčanom spojkom, kapom i lancem, holenderima i brtvama.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kom | 2 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 2
| Okončana situacija |  |  |  |  | 2
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 45/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
21 | OSTALA SITNA POTROŠNA ARMATURA
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
21 |  | kpl. | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 46/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
11 | 11 Ovjesi, obujmice, i ostali sitno potrošni materijal, za montažu elemenata cjelokupnog sustava.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
11 |  | kpl. | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 47/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
12 | 12 Probe i ispitivanja cjevovoda uključivo tlačnu probu cjelokupne freonske instalacije dušikom, te vakuumiranje cjelokupne freonske instalacije.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
12 |  | kpl. | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 48/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
13 | 13 Probe i ispitivanja cjevovoda uključivo tlačnu probu cjelokupne vodene instalacije.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
13 |  | kpl. | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 49/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
14 | 14 Prateći i potrošni materijal za montažu navedene opreme. Stavka uključuje manje prateće građevinske radove kao što su izrada potrebnih proboja kroz zidove do ∅50mm osim protupožarnih sa atestima i dovođenjem zidova u prvobitno stanje.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
14 |  | kpl. | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 50/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
15 | 15 Provjera i montaža navedene opreme i materijala do pune funkcionalnosti sustava, uključivo: transport opreme, materijala i alata do gradilišta, povrat alata i preostalog materijala, te transport unutar gradilišta, pripremno - završni radovi na gradilištu, te čišćenje i uređenje gradilišta.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
15 |  | kpl. | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 51/52
GRAĐEVINA : |  | DZ Mak
OPIS RADOVA : |  | INSTALACIJE STROJARSKE
16 | 16 Puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem.
Redni broj predračuna: |  | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Izvršena količina radova:
16 |  | kpl. | 1 | 0 | mjesečno | ukupno
| OKONČANO |  |  |  | 1
| Okončana situacija |  |  |  |  | 1
| SVIBANJ/2021 |  |  |  | 0
| Okončana situacija |  |  |  |  | 0.8
| IZVODITELJ: |  |  | NADZOR :
Uložak u građevinsku knjigu: 52/52